## požiar chemické laboratórium
Požiar v nevýrobnej stavbe – chemické laboratórium
I. Základné poruchy a priradené pravdepodobností: |  |  | Priorita pre návrh a implementáciu opatrení | [7 empty] | Požiar chem. laboratórium
0.05363
A | Elektrické zlyhanie | 0.009969 | 3 | [7 empty] | OR
A1 | Skrat v elektroinštalácii | 0.005 |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  | E
A2 | Preťaženie elektrických obvodov | 0.003 |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR
A3 | Chybný elektrický spotrebič | 0.002 |  |  | 0.009969 |  |  | 0.012948 |  |  | 0.015917 |  |  | 0.008974 |  |  | 0.006986
|  |  |  | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3
B | Nedbanlivosť personálu | 0.012948 | 2 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.001
B1 | Neopatrná manipulácia s chemikáliami | 0.006
B2 | Nedodržanie bezpečnostných protokolov | 0.005
B3 | Nepovolené používanie otvoreného ohňa | 0.002
C | Chemické reakcie | 0.015917 | 1
C1 | Neúmyselná exotermická reakcia | 0.004
C2 | Nesprávne skladovanie horľavých chemikálií | 0.007
C3 | Únik reaktívnych látok (plyny, pary) | 0.005
D | Porucha protipožiarnych systémov | 0.008974 | 4
D1 | Neúčinné dymové hlásiče | 0.003
D2 | Chybná aktivácia hasiacich systémov | 0.002
D3 | Nedostatočná údržba protipožiarnych zariadení | 0.004
E | Externé faktory | 0.006986 | 5
E1 | Elektrický výboj (blesk) | 0.002
E2 | Požiar v susednej miestnosti | 0.004
E3 | Úmyselné podpaľačstvo | 0.001
| Požiar v chemickom laboratóriu | 0.05363

## požiar kancelárskych priestorov
Vrcholová udalosť: Požiar v nevýrobnej stavbe – kancelárske priestory
I. Základné poruchy a priradené pravdepodobností: |  |  | Priorita pre návrh a implementáciu opatrení
Požiar kancel. priestory
A | Elektrické zlyhanie | 0.005989 | 1 | [7 empty] | 0.018838
A1 | Skrat v elektroinštalácii | 0.003 | [8 empty] | OR
A2 | Preťaženie elektrických obvodov | 0.002 |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D
A3 | Chybný elektrický spotrebič | 0.001 |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR
[5 empty] | 0.005989 |  |  | 0.004992 |  |  | 0.003995 |  |  | 0.003995
B | Nedbanlivosť personálu | 0.004992 | 2 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3
B1 | Nepozornosť pri manipulácii s horľavými materiálmi | 0.002 |  | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
B2 | Použitie zakázaných zariadení | 0.001
B3 | Nepoužitie protipožiarnych opatrení | 0.002
C | Porucha protipožiarnych systémov | 0.003995 | 3
C1 | Zlyhanie dymových senzorov | 0.001
C2 | Neúčinnosť hasiacich zariadení | 0.002
C3 | Chybná inštalácia hydrantov | 0.001
D | Externé faktory | 0.003995 | 4
D1 | Blesk bez ochrany pred prepätím | 0.001
D2 | Vplyv požiaru zo susednej budovy | 0.001
D3 | Úmyselné podpaľačstvo | 0.002
| Požiar kancelárskych priestorov | 0.018838

## požiar v stolárskej dielni - ob
Vrcholová udalosť: Požiar v stolárskej dielni
I. Základné poruchy a priradené pravdepodobností: |  |  | Priorita pre návrh a implementáciu opatrení | [8 empty] | Požiar stolárskej dielne
0.17739
A | Poruchy v elektrických systémoch | 0.014917 | 4 | [8 empty] | OR
A1 | Krátky zárez v elektrickom vedení | 0.005 |  |  | A |  |  |  | B |  |  | C |  | D |  | E |  |  |  | F |  |  | G |  |  | H
A2 | Preťaženie elektrického obvodu | 0.003 |  |  | OR |  |  |  | OR |  |  | OR |  | OR |  | OR |  |  |  | OR |  |  | OR |  |  | OR
A3 | Zlé inštalácie a údržba elektrických zariadení | 0.004 |  |  | 0.014917 |  |  |  | 0.007981 |  |  | 0.004994 |  | 0.069 |  | 0.039404 |  |  |  | 0.009965 |  |  | 0.0397 |  |  | 0.004992
A4 | Skrat v elektrickej rozvodnej sieti | 0.003 |  | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 |  | E3 | F1 | F2 | F3 | F4 | G1 | G2 | H1 | H2 | H3
|  |  |  | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.019925 | 0.01495 |  | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001
B | Poruchy v systémoch vykurovania | 0.007981 | 6 | [11 empty] | OR | OR
B1 | Prehriatie vykurovacieho zariadenia | 0.004 | [11 empty] | E1a | E1b | E2a | E2b
B2 | Nesprávna údržba vykurovacieho systému | 0.003 | [11 empty] | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.005
B3 | Zlyhanie tepelného termostatu | 0.001
C | Poruchy v systémoch osvetlenia | 0.004994 | 7
C1 | Skrat v osvetľovacej sústave | 0.003
C2 | Použitie nekvalitných alebo necertifikovaných žiaroviek | 0.002
D | Prítomnosť horľavých materiálov | 0.069 | 1
D1 | Nedostatočné upratovanie pilín a prachu | 0.05
D2 | Nahromadenie drevného odpadu v blízkosti zariadení | 0.02
E | Zdroje iniciácie požiaru | 0.039404 | 3
E1 | Prehriatie zariadení (0,2) | 0.019925
E1a | Nedostatočná údržba strojov (0,15) | 0.015
E1b | Mechanické trenie v nepremazaných ložiskách (0,05) | 0.005
E2 | Elektrické iskrenie alebo skrat (0,15) | 0.01495
E2a | Poškodená elektroinštalácia (0,1) | 0.01
E2b | Preťaženie obvodov (0,05) | 0.005
E3 | Otvorený oheň alebo iskry z iných činností (0,05) | 0.005
F | Nedostatočné protipožiarne opatrenia | 0.009965 | 5
F1 | Zlyhanie požiarnej signalizácie (EPS) | 0.003
F2 | Nedostatočná protipožiarna ochrana (napr. hasiace prístroje, neexistencia sprinklerových systémov) | 0.004
F3 | Zablokované únikové cesty | 0.002
F4 | Nevyhovujúca požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a materiálov | 0.001
G | Nedbanlivosť alebo ľudská chyba | 0.0397 | 2
G1 | Zanedbanie bezpečnostných predpisov | 0.03
G2 | Práca bez dohľadu na rizikových miestach | 0.01
H | Externé faktory | 0.004992 | 7
H1 | Blesk | 0.002
H2 | Prenos poožiaru z okolitých stavieb | 0.002
H3 | Požiar spôsobený neopatrnosťou v okolí (napr. vypaľovanie trávy, znečistené prostredie) | 0.001
| Požiar v stolárskej dielni | 0.17739